## Berechnung
Verbesserung der Hörsamkeit in Räumen der Gruppe A gem. DIN 18041
Notwendige Eingaben: (nur gelbe Felder)
| Objekt: | Muster | [8 empty] | Objektname
| Straße: | Muster | [8 empty] | Straßenname
| Ort: | Muster | [8 empty] | Ortsname
| Datum: | 2016-07-07 | [8 empty] | Datum der Berechnung
| Raum: | Muster | [8 empty] | Raumbezeichnung
| Volumen in [m³]: | 200 | [8 empty] | Volumen in m3
| Nutzungsart: | Versammlungsraum | [8 empty] | Nutzungsart (Auswahlliste)
| Raumgruppe: | A2
| Nachhallzeit Tsoll: | 0.71138 | (gem. DIN 18041: 2016-03)
Berechnung der Nachhallzeit vor der Verbesserung
| Materialien | Bereich | Schallabsorptionsgrad bzw. äquiv. Absorptionsfläche | [5 empty] | Fläche/Einheit
|  |  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
| Holz- oder GK-Ständerwände | Wand | 0.31 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 100 | m² | Material 1 (Auswahlliste), Bereich und Fläche
| Parkettfußboden | Boden | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 50 | m² | Material 2 (Auswahlliste), Bereich und Fläche
| Holzbauweise | Decke | 0.31 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 50 | m² | Material 3 (Auswahlliste), Bereich und Fläche
| Fenster ohne Vorhang | Fenster | 0.28 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 30 | m² | Material 4 (Auswahlliste), Bereich und Fläche
| Holztür | Tür | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 6 | m² | Material 5 (Auswahlliste), Bereich und Fläche
| Holzmöbel in qm | Möbel | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | m² | Material 6 (Auswahlliste), Bereich und Fläche
| Anzahl Personen sitzend | Möbel | 0.12 | 0.18 | 0.35 | 0.56 | 0.68 | 0.74 | 20 | Stk. | Material 7 (Auswahlliste), Bereich und Fläche
Material 8 (Auswahlliste), Bereich und Fläche
Material 9 (Auswahlliste), Bereich und Fläche
Material 10 (Auswahlliste), Bereich und Fläche
| mittlere Nachhallzeit |  | 0.5376 | 1.3252 | 1.6909 | 1.1972 | 1.0274 | 1.0472 | 1.3102 | s (Mittelwert 250-2000 Hz)
| äquivalente Absorptionsfläche |  | 60.64 | 24.6 | 19.28 | 27.23 | 31.73 | 31.13
Zusätzliche Absorptionsflächen zur Verbesserung der Raumakustik:
| Produktbezeichnung |  | Absorptionsgrade | [5 empty] | Anzahl | Fläche
|  |  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | [Stk] | [m²]
| Noiseflex-Cube-MH 400x400x400mm |  | 0.28125 | 0.72917 | 1.0417 | 1.1354 | 1.0625 | 1.0521 | 24 | 23.04 | Absorber 1, Anzahl
Absorber 2, Anzahl
Absorber 3, Anzahl
Absorber 4, Anzahl
| Produktbezeichnung |  | Äquivalente Absorptionsflächen
|  |  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
| Noiseflex-Cube-MH 400x400x400mm |  | 6.48 | 16.8 | 24 | 26.16 | 24.48 | 24.24
| Summe: |  | 6.48 | 16.8 | 24 | 26.16 | 24.48 | 24.24
Nachhallzeiten nach Verbesserung der Raumakustik:
| Berechnung |  | Nachhallzeiten
|  |  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
| Nachhallzeit nach der Verbesserung |  | 0.4857 | 0.78744 | 0.75323 | 0.6106 | 0.57997 | 0.58877 | 0.68281 | s (Mittelwert 250-2000 Hz)
| empfohlene max. Nachhallzeit |  | 1.0315 | 0.85366 | 0.85366 | 0.85366 | 0.85366 | 0.85366
| empfohlene min. Nachhallzeit |  | 0.4624 | 0.5691 | 0.5691 | 0.5691 | 0.5691 | 0.4624
| Schallpegelminderung in [dB] |  | 0.44093 | 2.2607 | 3.5118 | 2.9241 | 2.4834 | 2.501 | 2.795 | dB (Mittelwert 250-2000 Hz)
Wir haften nicht für Schäden infolge der Benutzung der Mess- bzw. Rechenergebnisse. Insbesondere ist jede Haftung für Schäden (z.B. eine fehlerhafte Planung)
ausgeschlossen, die durch Verwendung der Mess- bzw. Rechenergebnissen verursacht werden. Die Ergebnisse haben lediglich einen orientierenden Charakter. Für eine
genauere Planung von Akustikmaßnahmen sollte ein Akustiker mit einbezogen werden.
Diese Angaben nicht löschen bzw. ändern (werden zur Berechnung benötigt)
| Frequenz |  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
| Nachhallzeit max. |  | 1.0315 | 0.85366 | 0.85366 | 0.85366 | 0.85366 | 0.85366
| Nachhallzeit min. |  | 0.4624 | 0.5691 | 0.5691 | 0.5691 | 0.5691 | 0.4624
| Differenz max-min |  | 0.5691 | 0.28455 | 0.28455 | 0.28455 | 0.28455 | 0.39126
| Tsoll |  | 0.71138 | 0.71138 | 0.71138 | 0.71138 | 0.71138 | 0.71138
|  |  | 31 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8
|  |  | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3
|  |  | 15.5 | 4 | 2 | 3.5 | 4.5 | 4
|  |  | 8.4 | 6 | 3 | 1.8 | 0.9 | 0.6
|  |  | 0.84 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  | 2.4 | 3.6 | 7 | 11.2 | 13.6 | 14.8
BOSIG GmbH
Brunnenstr. 75-77
73333 Gingen/Fils
Telefon 07162/4099-0
Telefax 07162/4099-200
www.bosig.de
Note on B12: Anmerkung aus DIN 18041:2016-03 Aus dem Behindertengleichstellungsgesetz, vergleichbaren Landesregelungen und der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ergibt sich, dass der Öffentlichkeit zugängliche Neubauten inklusiv zu errichten sind, soweit dies nicht nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden kann. Näheres ist den jeweiligen Landesgesetzen zu entnehmen.

## Materialdatenbank (hidden)
Kenndaten der Materialien (Tabelle aus DIN 18041:2016 und DIN EN 12354-6:2003)
Material | Schallabsorptionsgrad bzw. äquivalente Absorptionsfläche | [6 empty] | Bemerkungen
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | pro
Rohfußboden (Beton, Estrich) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | m²
Fliesen, Marmor | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | m²
Parkettfußboden | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | m²
Linoleum auf Beton | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | m²
Teppichboden dünn (bis 6mm) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | m²
Teppichboden dick (über 6mm) | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | m²
Massivdecke unverputzt | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | m²
Massivdecke verputzt | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | m²
Massivdecke mit Tapete | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | m²
Holzbauweise | 0.31 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | m²
Beton unverputzt | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | m²
Wand gemauert, nicht verputzt | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | m²
Massivwand verputzt | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | m²
Massivwand mit Tapete | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | m²
Fliesen, Marmor | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | m²
Holz- oder GK-Ständerwände | 0.31 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | m²
Bücherregal (Wandfläche) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | m²
Fenster ohne Vorhang | 0.28 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | m²
Fenster mit Vorhang leicht | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | m²
Fenster mit Vorhang schwer | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.95 | 1 | m²
Fenster, Glasfassade | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | m²
Holztür | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | m²
Holzmöbel in qm | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | m²
Polstermöbel in qm | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | m²
Anzahl Personen sitzend | 0.12 | 0.18 | 0.35 | 0.56 | 0.68 | 0.74 | Stk.
Anzahl Personen stehend | 0.12 | 0.19 | 0.42 | 0.66 | 0.86 | 0.94 | Stk.
Anzahl Schüler in Unterrichtsräumen | 0.05 | 0.33 | 0.43 | 0.32 | 0.38 | 0.37 | Stk.
Anzahl Kinder in Kindergärten | 0 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.3 | 0.23 | Stk.

## Datenbank Absorber (hidden)
Kenndaten der Produkte
Produkte | Artikel | Fläche | Schallabsorptionsgrad bei den unterschiedlichen Frequenzen | [5 empty] | Äquivalente Absorptionsfläche bei den unterschiedlichen Frequenzen
| Nr. | [m²] | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
Noiseflex-Classic-MH 1000x500x20mm |  | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.65 | 0.85 | 0.9 | 0.025 | 0.1 | 0.2 | 0.325 | 0.425 | 0.45
Noiseflex-Classic-MH 1000x500x40mm |  | 0.5 | 0.15 | 0.4 | 0.75 | 0.95 | 1 | 1 | 0.075 | 0.2 | 0.375 | 0.475 | 0.5 | 0.5
Noiseflex-Classic-MH 1000x500x50mm |  | 0.5 | 0.2 | 0.55 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.275 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Noiseflex-Classic-MH 1000x500x60mm |  | 0.5 | 0.25 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.325 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Noiseflex-Classic-MH 1000x500x70mm |  | 0.5 | 0.3 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.425 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Noiseflex-Classic-MH 1000x500x100mm |  | 0.5 | 0.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.225 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Noiseflex-Conso 25mm mit Verhärtung |  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.85 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.85 | 0.9 | 0.85
Noiseflex-Conso 50mm mit Verhärtung |  | 1 | 0.25 | 0.7 | 1 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.25 | 0.7 | 1 | 1 | 0.95 | 0.9
Noiseflex-Conso 40mm ohne Verhärtung |  | 1 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 0.9 | 0.85 | 0.8
Noiseflex-Piano 20mm |  | 1 | 0.05 | 0.15 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.05 | 0.15 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8
Noiseflex-Piano 25mm |  | 1 | 0.05 | 0.25 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.05 | 0.25 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.75
Noiseflex-Piano 40mm |  | 1 | 0.15 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.15 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.85
Noiseflex-Piano 50mm |  | 1 | 0.2 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.9
Noiseflex-Canvas 2000x1000x50mm, Abhängung 200mm |  | 2 | 0.4 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2
Noiseflex-Canvas 2000x1000x50mm, Abhängung 400mm |  | 2 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2
Noiseflex-Canvas 2000x1000x50mm, Abhängung 0mm |  | 2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.5
Noiseflex-Canvas 2000x1000x50mm, Abhängung 25mm |  | 2 | 0.2 | 0.6 | 1.15 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6
Noiseflex-Canvas 2000x1000x50mm, Abhängung 50mm |  | 2 | 0.2 | 0.65 | 1.2 | 1.45 | 1.3 | 1.35 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.7
Noiseflex-Canvas 2000x1000x50mm, Abhängung 100mm |  | 2 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9
Noiseflex-Cube-MH 600x600x600mm |  | 2.16 | 0.43056 | 0.72685 | 1.0093 | 1.0324 | 1 | 0.98611 | 0.93 | 1.57 | 2.18 | 2.23 | 2.16 | 2.13
Noiseflex-Cube-MH 400x400x400mm |  | 0.96 | 0.28125 | 0.72917 | 1.0417 | 1.1354 | 1.0625 | 1.0521 | 0.27 | 0.7 | 1 | 1.09 | 1.02 | 1.01
Noiseflex-Corpo-MH Zylinder 1200x150mm |  | 0.565 | 0.1577 | 0.40885 | 0.58407 | 0.63664 | 0.59575 | 0.58991 | 0.0891 | 0.231 | 0.33 | 0.3597 | 0.3366 | 0.3333
Noiseflex-Corpo-MH Zylinder 1200x230mm |  | 0.867 | 0.24291 | 0.62976 | 0.89965 | 0.98062 | 0.91765 | 0.90865 | 0.2106 | 0.546 | 0.78 | 0.8502 | 0.7956 | 0.7878
Noiseflex-Picture+ 1000x1000x40mm |  | 1 | 0.09 | 0.3 | 0.73 | 0.98 | 1.01 | 0.96 | 0.09 | 0.3 | 0.73 | 0.98 | 1.01 | 0.96
Noiseflex-Picture+ 1000x1000x65mm |  | 1 | 0.17 | 1.14 | 1.3 | 1.13 | 0.99 | 0.96 | 0.17 | 1.14 | 1.3 | 1.13 | 0.99 | 0.96
Noiseflex-Dividi 1600x1000mm |  | 3.2 | 0.225 | 0.525 | 0.85 | 0.95 | 0.9 | 0.925 | 0.72 | 1.68 | 2.72 | 3.04 | 2.88 | 2.96
Noiseflex-Dividi 2000x1000mm |  | 4 | 0.225 | 0.525 | 0.85 | 0.95 | 0.9 | 0.925 | 0.9 | 2.1 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.7
Noiseflex-Freestyle-MH Eckabsorber 480x480x1000mm |  | 0.6788 | 1.046 | 2.0477 | 2.5192 | 2.6959 | 2.5781 | 2.5192 | 0.71 | 1.39 | 1.71 | 1.83 | 1.75 | 1.71
Noiseflex-Quadra-MH 350x350x2000mm |  | 2.92 | 0.41096 | 0.82192 | 0.99315 | 1.0616 | 0.99315 | 0.9589 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.8
Noiseflex-Quadra-Slim 350x350x1100mm |  | 1.54 | 0.45455 | 0.90909 | 1.039 | 1.1039 | 1.039 | 0.97403 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5
Noiseflex-Quadra-Slim 350x350x1000mm |  | 1.4 | 0.45454 | 0.90909 | 1.039 | 1.1039 | 1.039 | 0.97403 | 0.63636 | 1.2727 | 1.4545 | 1.5455 | 1.4545 | 1.3636
Noiseflex-Mensa 1000x500x45mm |  | 1 | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.65 | 0.85 | 0.9 | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.65 | 0.85 | 0.9
Noiseflex-Mensa 1200x600x45mm |  | 1.44 | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.65 | 0.85 | 0.9 | 0.072 | 0.288 | 0.576 | 0.936 | 1.224 | 1.296

## Raumarten (hidden)
Raumarten | Gruppe | Sollwert
Musikvorführaum | A1 | 1.1055
Musikproberaum | A2 | 0.71138
Gerichtssaal | A2 | 0.71138
Gemeindesaal | A2 | 0.71138
Hörsaal | A2 | 0.71138
Versammlungsraum | A2 | 0.71138
Schulaula | A2 | 0.71138
Gerichtssaal (inklusiv) | A3 | 0.56633
Gemeindesaal (inklusiv) | A3 | 0.56633
Hörsaal (inklusiv) | A3 | 0.56633
Versammlungsraum (inklusiv) | A3 | 0.56633
Schulaula (inklusiv) | A3 | 0.56633
Unterrichstraum | A3 | 0.56633
Tagungsraum | A3 | 0.56633
Besprechungsraum | A3 | 0.56633
Konferenzraum | A3 | 0.56633
Seminarraum | A3 | 0.56633
Gruppenraum in Kita´s | A3 | 0.56633
Gruppenraum in Pflegeeinrichtungen | A3 | 0.56633
Gruppenraum in Seniorenheimen | A3 | 0.56633
Unterrichstraum (inklusiv) | A4 | 0.45827
Tagungsraum (inklusiv) | A4 | 0.45827
Besprechungsraum (inklusiv) | A4 | 0.45827
Konferenzraum (inklusiv) | A4 | 0.45827
Seminarraum (inklusiv) | A4 | 0.45827
Gruppenraum in Kita´s (inklusiv) | A4 | 0.45827
Gruppenraum in Pflegeeinrichtungen (inklusiv) | A4 | 0.45827
Gruppenraum in Seniorenheimen (inklusiv) | A4 | 0.45827
Video-Konferenzraum | A4 | 0.45827
Sporthalle | A5 | 0.72577
Schwimmhalle | A5 | 0.72577